## Slide 1
初版：平成26年*月
改訂：平成28年4月
導 入
―― 複素インピーダンスの表現 ――
っと書けるまで
式や電子回路表現は『１級無線技士』模範解答形式を基礎としています．
ZL = jω L
ZC =
キャパシタ
インダクタ
インピーダンス
インピーダンス
オームの法則
オイラーの公式
交流電圧の複素表現
ベクトル表示と波形
L
C

## Slide 2
オームの法則
直流
I 電流
+
-
V
R
R =
交流
I 電流
+
-
V
Z
R : 直流抵抗または単に抵抗
と呼ぶ．通常は正の実数
説明：
抵抗は電圧と電流の比である．
抵抗 R に電流 I を流した時，その両端子に発生する電圧 V となる．
直流におけるオームの
法則を交流に拡張する．
Z：複素インピーダンス，または
単に，インピーダンス
Impedance (Impede)
説明：
インピーダンスは複素電圧と
複素電流の比となる．
通常，虚数成分を含んだ複素数を前提とする．
Z =
V1
V2
V1
V2
I = =
I = =
（V1,V2は電位）
（V1,V2は電位）

## Slide 3
オイラーの公式
j
（2）より
（1）式より
は
ゆえに
x を ωt として電気回路に応用する． ω=2πf … 角周波数， t… 時間
オイラーの公式
j =

## Slide 4
交流電圧の複素表現
複素電圧
V=Vpexpjωt=Vpcosωt+jVpsinωt
オイラーの公式
虚軸へ投影
v=Vpsinωt
Vp
実軸
虚
軸
j
ωt1
Vp
t
v
Vpcosωt1
Vpsinωt1
t1
t1
t0
t0
tp
tp
複素平面
j = 虚数
ω = 2πf 角速度 [rad/s]
f 周波数[Hz]
exp (exponential function)
自然対数の底:
ln b = a
V
Vpは交流波形の大きさ（振幅:peak）を表し，複素成分と区別するために別記号を用いた．
虚軸に投影して時間変数の関数を得る．つまり虚数成分

## Slide 5
θ
V 基準
V’ 対象
ベクトル表示
ベクトル表示と波形
ベクトル図の描き方：
評価対象ベクトルV’が角速度ωで左回りに回転し，同じく角速度ωで回転する基準ベクトルVに視点を置いて矢印を描く．
v=Vpsinωt
t
v
t0
t0
θ
t’
v’=Vp’sin(ωt+θ)
θ
虚軸 j
実軸
V
V’
参考：「電気回路論」，電気学会，1971

## Slide 6
交流電圧・電流の複素数表現
瞬時電圧
v=Vpsinωt
……①
複素電圧
V=Vpexpjωt
……②
瞬時電流
i=Ipsinωt
……③
複素電流
I=Ipexpjωt
……④
インダクターの複素インピーダンス
複素インピーダンスは
ZL =
=jω L
……⑤
VL
④より
VL =L= L
=Ljω Ip expjωt
=jω LI
L
VL
I

## Slide 7
キャパシタの複素インピーダンス
複素電流
I=Ipexpjωt
……④
キャパシタの電圧，電流，電荷について
C
VC
I
Q
VC : 端子電圧
I : 電流
Q : 電荷
C : キャパシタンス
記号について
関係式と電流の定義
電流は単位時間に流れる電荷の量である.
I =
Q = CVC
……⑥
……⑦
⑦の両辺を時間 tで積分し，⑥より
一方，④式を t で積分すると，
∫Idt = Q = CVC
……⑧
∫Idt = expjωt
……⑨
故に複素インピーダンスZCは
したがって⑧，⑨より
VC= expjωt =
ZC=
⑤,⑩式を用いると，微分方程式を解かなくても回路の電気的特性の計算が可能となる
……⑩